ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ

ВЕ-метр-АТ-003

Зав. №______

Формуляр

БВЕК  43 1440.08.03 ФО

Содержание

1	Общие указания	3

2	Основные сведения об измерителе	4

3	Основные технические данные измерителя	5

4	Комплектность	7

5	Гарантии изготовителя	7

6	Сведения о консервации	8

7	Свидетельство об упаковывании	9

8	Свидетельство о приемке	10

9	Сведения о движении измерителя при эксплуатации	11

10	Учет работы	15

11	Учет технического обслуживания	16

12	Хранение	17

13	Учет неисправностей и рекламаций, сведения о ремонте	18

14	Результаты поверки	20

15	Особые отметки	22

16	Сведения об утилизации	23

17	Контроль состояния измерителя и ведения формуляра	24

Приложение А. Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц, содержащих драгоценные материалы	25

Приложение Б. Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц, содержащих цветные металлы и их сплавы	26

# Общие указания

  - Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации измерителя.

  - Формуляр должен постоянно находиться с измерителем.

  - Все записи в формуляре делают только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

  - Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую  заверяет ответственное лицо.

  - После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

  - При передаче прибора на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

  - Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс работы.

# Основные сведения об измерителе

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕ-метр-АТ-003

изготовлен     «____»___________________________.

Изготовитель ООО “НТМ-Защита”, г. Москва.

Заводской номер измерителя _________________.

Измеритель сертифицирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.002.A  № 37450 действителен до 01 января 2015  г.

Измеритель зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 42464-09 и допущен к применению в Российской федерации.

# Основные технические данные измерителя

3.1. Основные технические данные приведены в таблицах 1 - 5.

Таблица 1

| Диапазон частот | от 5 Гц до 400 кГц. |
| --- | --- |
| Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности электрического поля: на частотах от 5 Гц до 2 кГц на частотах от 2 кГц до 400 кГц на частотах от 45 Гц до 55 Гц | от 5 В/м до 1000 В/м; от 0,5 В/м до 40 В/м; от 5 В/м до1000 В/м. |
| Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности магнитного поля (магнитной индукции): на частотах от 5 Гц до 2 кГц на частотах от 2 кГц до 400 кГц на частотах от 45 Гц до 55 Гц | от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряженности электрического поля, % | ± 15 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряженности магнитного поля (магнитной индукции), % | ± 15 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
| Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее | 8 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 |
| Напряжение питания, В | 4,8 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 |
| Масса измерителя, кг, не более | 0,45 |
| Габаритные размеры, мм, не более: блока измерения и индикации длина ширина высота | 210 100 60 |
| антенны длина ширина высота | 300 90 90 |

Таблица 2

Значения поправочного коэффициента

для электрического поля в I диапазоне

| F,Гц | 5 | 20 | 100 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEI |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Значения поправочного коэффициента

для электрического поля во II диапазоне

| F,кГц | 2 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEII |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Значения поправочного коэффициента

для магнитного поля в I диапазоне

| F,Гц | 5 | 20 | 100 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KВI |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Значения поправочного коэффициента

для магнитного поля во II диапазоне

| F,кГц | 2 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KВII |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Рабочие условия применения согласно гр.4 по ГОСТ 22261-94

- температура окружающего воздуха, (С                            от -10 до +55

- относительная влажность воздуха (при 30 оС), %                             90

- атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)            84....106,7 (630...800).

# Комплектность

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антенный блок | БВЕК.431440.08.01 | 1 |
| 2 | Блок измерения и индикации | БВЕК.431440.08.02 | 1 |
| 3 | Блок питания ИЭС4-090130 | ШУВК.436200.001 ТУ | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | БВЕК.431440.08.04 РЭ | 1 |
| 5 | Формуляр | БВЕК 43 1440.08.03 ФО | 1 |
| 6 | Свидетельство о поверке |  | 1 |
| 7 | Методика поверки | БВЕК.431440.08 МП | 1 |
| 8 | Сумка укладочная | ОСТ 17.838.80 | 1 |
| 9 | Кабель соединительный RS232 |  | 1 |
| 10 | CD с программным обеспечением |  | 1 |

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых измерителей всем требованиям  ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения- 6 мес с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации- 24 мес со дня ввода в эксплуатацию.

В пределах гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует  проведение ремонта антенн.

  - Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- по истечении гарантийного срока хранения;

- при  утере или неправильном  ведении формуляра.

# Сведения о консервации

Таблица 7

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# Свидетельство об упаковывании

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕ-метр-АТ-003

зав.  №________ упакован ООО «НТМ-Защита» согласно  требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

______________________        ________________   __________________

должность                              личная подпись         расшифровка   подписи

_____________________

число, месяц, год

# Свидетельство о приемке

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕ-метр-АТ-003

№________________________________ изготовлен и принят

заводской номер

в соответствии с обязательными требованиями государственных

стандартов, действующей технической документацией и признан годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.   _________________     ____________________

личная подпись                  расшифровка   подписи

_____________________

число, месяц, год

# Сведения о движении измерителя при эксплуатации

Таблица 8

Движение измерителя при эксплуатации

| Дата уста- новки | Где уста-новлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после последнего ремонта |  |  |

9.1. Прием и передача  измерителя

Таблица 9

Прием и передача измерителя

| Дата | Состояние измерителя | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

9.2. Сведения о закреплении измерителя при эксплуатации

Таблица 10

Сведения о закреплении измерителя при эксплуатации

| Наименование изделия и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |  |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕ-метр-АТ-003 |  |  |  |  |

9.3. Ограничения по транспортированию

Допускается транспортирование измерителя в упаковке всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50(С и относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре плюс 25(С.

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.  Не допускается кантование антенны.

# Учет работы

Таблицы  11

| Дата | Цель работы | Время | Продол-житель- ность работы | Наработка | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окончания работы |  | после послед- него ремон-та | с начала эксплу- атации |  |  |

# Учет технического обслуживания

###### Таблица 12

| Дата | Вид техни-чес-кого обслу-жива-ния | Наработка | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после послед-него ремонта | с начала эксплуа-тации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

# Хранение

Таблица  13

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# Учет неисправностей и рекламаций, сведения о ремонте

В случае выявления  неисправности в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности   (при  распаковывании измерителя),  потребитель должен предъявить рекламацию предприятию ОО  «НТМ-Защита»,  115409, г. Москва, Каширское шоссе. д. 22 корп.4 стр.7.

Регистрацию рекламаций проводят по форме таблицы  10.

### Таблица 14

| Номер и дата уведомления | Краткое содержание рекламации (номер и дата рекламацион-ного акта) | Меры, принятые по устранению отказов, и результаты гарантийного ремонта | Дата ввода антенны в эксплуатацию (номер и дата акта удовлетворения рекламации) | Время, на которое продлен гарантийный срок | Должность, фамилия и подпись лица, производив-шего гарантийный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Таблица  15

### Учет выполнения работ по текущему ремонту

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

# Результаты поверки

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕ-метр-АТ-003 подлежит поверке через один год.

Учет проведения поверок приведен в таблице 16.

Таблица  16

| Дата поверки | Срок очередной поверки | Должность и подпись лица, проводившего поверку |
| --- | --- | --- |

Результаты периодической поверки приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Зна че- ние | Дата | Значение |

# Особые отметки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Сведения об утилизации

По истечении указанного в руководстве по эксплуатации срока службы измеритель подлежит утилизации. Принятие особых мер безопасности при этом не требуется, при демонтаже рекомендуется использовать электропаяльник на напряжение до 42В.

Измеритель разбирается, металлические детали и провода сортируются по видам цветных и черных металлов и сдаются в металлолом. Работы проводятся на основании данных, внесенных в конструкторскую документацию  на антенну.

# Контроль состояния измерителя и ведения формуляра

Таблица 18

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оцен-ка проверяющего | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию антенны | по ведению форму-ляра |  |  |

# Приложение А. Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц, содержащих драгоценные материалы

Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц,     содержащих драгоценные материалы, приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Обозначение | Наиме-нование | Количество | Куда входит | Наименова-ние материала | Масса,г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение | Колл-чество |  | в 1 шт. | в изделии |  |

# Приложение Б. Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц, содержащих цветные металлы и их сплавы

Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц,     содержащих цветные металлы и их сплавы, приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Обозначение | Наимено-вание | Количество | Наименование цветного металла | Масса, кг | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в 1шт. | в изде-лии |  |

ЛИСТ    РЕГИСТРАЦИИ    ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (стра-ниц) в доку-менте | № доку-мента | Входящий № сопроводите-льного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заме-нен- ных | но- вых | анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |  |

### Итого в формуляре пронумерованных _________________.

количество  листов

Начальник ОТК

МП   _____________________     ________________________

личная подпись                 расшифровка   подписи

_____________________

число, месяц, год